## Slide 1: Microsoft Azure 24 Horas en Español
Bienvenidos!

## Slide 2: En los interiores de Azure Como se compone por dentro la nube mundial de Microsoft
Gary Lezama
Territory Channel Manager - Microsoft

## Slide 3: Acerca del Presentador
Gary Lezama
+6 años de experiencia en Azure
+8 años de experiencia en nube
Experiencia en consultoría y preventa
Entusiasta en Ciberseguridad

## Slide 4: Agenda
Dentro de las redes físicas de Azure
Dentro de las redes lógicas de Azure
Dentro de los servidores de Azure
Dentro del almacenamiento de Azure
Dentro de los Centros de Datos de Azure

## Slide 5: Dentro de los Centros de Datos de Azure

## Slide 6
58
Regiones de Azure
Más que cualquier proveedor de nube combinado
Notes: Más regiones que cualquier proveedor de nube
Azure le permite acercar las cargas de trabajo en la nube a sus clientes y empleados
Azure proporciona una huella global mucho más amplia que AWS: el doble de ubicaciones... y creciendo
Azure tiene 54 regiones con ofertas en Alemania y China.
AWS tiene 24 regiones (20 en vivo + 4 anunciados)
Azure tiene 6 regiones que admiten el Gobierno de EE. UU. y el DoD de EE. UU.; AWS tiene menos.

## Slide 7: Geos y regiones
El mundo está dividido en geografías
  Definido por las fronteras geopolíticas o fronteras de país
  Define el límite de residencia de datos para los datos de los clientes
Una region se define por un ancho de banda y sobre su latencia
  Diámetro de latencia de 2 ms (ida y vuelta)
  Los clientes ven regiones, no DCs
  Diferentes zonas de fallas e inundación, red eléctrica, zona de huracanes
  Típicamente a cientos de millas de distancia
Región 1
Región 2
100 millas

## Slide 8: Zonas de disponibilidad | resiliencia intrarregión
Las AZ proporcionan alta disponibilidad ante fallas de DC y software
Promesa al cliente: un fallo en una AZ no debe causar un fallo en otras AZ dentro de la misma región
  Diferentes generadores, líneas eléctricas, red, agua
  Los clientes pueden realizar replicación sincrónica a nivel de aplicación entre AZ
  Tres es suficiente para quórum
Las regiones ofrecen varias zonas de disponibilidad (AZ)
  Al menos tres AZ
  Una AZ consta de uno o más centros de datos
Región
Suscripción 1
AZ1
AZ2
AZ3
Suscripción 2
AZ1
AZ2
AZ3
AZ1
AZ2
AZ3
AZ4

## Slide 9
Quincy

## Slide 10
Cheyenne, WY

## Slide 11
Cheyenne, WY

## Slide 12
Cheyenne, WY

## Slide 13
Dublín, Irlanda

## Slide 14
Dublín, Irlanda

## Slide 15: Amsterdam

## Slide 16
Amsterdam

## Slide 17
Proyecto Natick

## Slide 19: Desafíos medioambientales para confiabilidad
¿Puede un entorno “Apagar las Luces" para mejorar la confiabilidad?
Temperatura y ciclo térmico
Predicción de confiabilidad de equipos electrónicos MIL-HDBK-217 (1965)
Personas
Oxidación y humedad
Polvo y contaminación gaseosa

## Slide 20: La ciencia
Operación real de "apagar luces"
  Sin mantenimiento por años
Mejor entorno para servidores
  Consistentemente fresco, con ciclo térmico reducido para una mayor fiabilidad
  Sin oxígeno, atmósfera de nitrógeno de baja humedad para reducir la corrosión
  No hay riesgo de contaminantes gaseosos o de partículas externos

## Slide 21: Proyecto Natick - Usando IA para la Sostenibilidad
Datos
Ingiere
Almacena
IA
Servir
Azure Blob Storage
Transmisión de vídeo subacuático en vivo
Azure Machine Learning
Aplicación de IA para Monitoreo de la fauna submarina
VoTT Datos etiquetados
(formación)
Machine Learning VM
Azure Media Services
El oleoducto clasifica y cuenta la vida marina para entender el impacto
TensorFlow
Transmisión en tiempo real desde
cámaras externas a la aplicación
Entrenamiento
Implementado en Máquinas virtuales en Natick
Modelo de detección de objetos

## Slide 22: Dentro de las redes físicas de Azure

## Slide 23: Redes de Azure
DC Hardware | Servicios | Intra-Región | WAN Backbone | Edge y ExpressRoute | CDN | Ultima Milla
SmartNIC/FPGA Sonic | Redes virtuales Load Balancing Servicios VPN Firewall Protección DDoS DNS & Traffic Management | Redes de DC Redes Regionales Módulos ópticos | Software Wan Cables submarinos Fibra Terrestre Nubes Nacionales | Internet Peering ExpressRoute | Aceleración para aplicaciones y contenido | Supervisión E2E (Network Watcher, Supervisión del rendimiento de la red)
Enterprise DC/Corpnet
Consumidores
Red Regional
Microsoft Wan
Edge
ExpressRoute
CDN
Enterprise, SMB, móvil
Región de Azure 'A'
Región de Azure 'B'
Red Regional
Red Regional
Red Regional
Intercambios
Internet
Cable
Carrier

## Slide 24: Backbone de la fibra oscura entre DC’s de Azure
Estados Unidos
Estados Unidos
Canadá
México
Venezuela
Colombia
Perú
Bolivia
Brasil
Argentina
Océano de Atlanta
Argelia
Malí
Níger
Nigeria
Chad
Libia
Egipto
Sudán
Etiopía
Dr. Congo
Angola
Zambia
Nambia
Sudáfrica
Groenlandia
Svalbard
Suecia
Noruega
Reino Unido
Francia
Polonia
Ucrania
Turquía
Arabia Saudita
Irán
Kazakistan
India
Rusia
China
Myanmar (Birmania)
Océano Indico
Indonesia
Australia
Océano Pacífico
Océano Pacífico
Data Centers
Capacidad propia
Capacidad futura
Capacidad arrendada
Sitios Cercanos
DC’s y sitios de red no exhaustivos

## Slide 25: 'Escala planetaria’ de la infraestructura en la nube
Más de 2 millones de millas de fibra
72 TB por segundo de red troncal
Más de 8.000 sesiones de ISP
Más de 130 edge sites
44 ubicaciones de ExpressRoute
Más de 58 regiones de centros de datos
Más de 100 centros de datos
Millones de servidores
Notes: Key Takeaway: a diferencia de muchos otros proveedores de nube pública, los datos que atraviesan entre centros de datos y regiones de Azure no pasan por Internet público: permanecen en la red de Microsoft.
La fiabilidad y el rendimiento de los servicios en la nube está determinado en parte por la red y (además de tener más regiones de centros de datos que cualquiera de nuestros competidores) La red de Microsoft es también una de las más grandes del mundo.
La red global de área amplia (WAN) de Microsoft desempeña un papel importante en la entrega de una gran experiencia de servicio en la nube, ofreciendo disponibilidad casi perfecta, alta capacidad y flexibilidad para responder a picos de demanda impredecibles.
El tráfico de Azure entre nuestros centros de datos permanece en nuestra red y no fluye a través de Internet. Esto incluye todo el tráfico entre los servicios de Microsoft en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en Azure, el tráfico entre máquinas virtuales, almacenamiento y comunicación SQL atraviesa solo la red de Microsoft, independientemente de la región de origen y de destino. Intrarregión VNet-a-VNet tráfico, así como entre regiones VNet-a-VNet tráfico, permanece en la red de Microsoft.
Hemos realizado importantes inversiones en tres tipos de redes:
  Conectividad interregional e intrarregional, lo que nos permite conectar nuestros centros de datos dentro de una región, y también conectar las regiones entre sí de una manera eficiente.
  Nuestras inversiones en fibra en redes submarinas y terrestres continentes, así como los mercados de metro en diferentes continentes. Esto admite datos de misión crítica y proporciona un servicio resistente a través de varias rutas de acceso.
  Nuestro nodos de borde más de 100 países con acuerdos de emparejamiento con casi todos los principales ISP del mundo. Esto nos permite acercarnos lo más posible a usted: queremos que su tráfico en nuestra red y fuera de Internet pública lo antes posible para que podamos garantizarle la mejor calidad de servicio.
https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/global-network/
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/how-microsoft-builds-its-fast-and-reliable-global-network/
https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/eliminating-network-downtime/
"Microsoft Azure proporciona un rendimiento de red más predecible que Google Cloud y Amazon Web Services, según una investigación publicada el jueves (8-noviembre-2018) por la empresa de supervisión de red ThousandEyes." https://www.lightreading.com/microsoft-beats-amazon-and-google-for-network-reliability---research/d/d-id/747402?_mc=RSS_LR_EDT

## Slide 26
MAREA
Notes: Key Takeaway: Hemos realizado enormes inversiones que nos han permitido ampliar estratégicamente nuestra infraestructura de red.
Cuando hacemos inversiones prospectivas en cable para conectar dos continentes, para conectar ciudades y áreas metropolitanas dentro de los países, podemos aumentar proactivamente la capacidad cuando surge la demanda.
Además de proporcionar la capacidad de aumentar la capacidad a petición, estos proyectos también crean resiliencia a través de la diversidad de rutas.
Nuestras inversiones "submarinas" (lea: cable submarino) mejoran la resiliencia, el rendimiento y la fiabilidad en los océanos Pacífico y Atlántico
La última inversión es el cable MAREA, un cable submarino de 6.600 km entre Virginia Beach, Virginia, EE. UU., y Bilbao, España
MAREA será el cable submarino de mayor capacidad para cruzar el Atlántico, con ocho Fibra pares y una capacidad de diseño estimada inicial de 160 Tbps.
Este sistema de cable abierto es una innovación en el diseño y la entrega de cables submarinos, lo que permite mayores umbrales de capacidad de ancho de banda y reduce los costos.
https://azure.microsoft.com/nl-nl/blog/how-microsoft-builds-its-fast-and-reliable-global-network/

## Slide 28: Emulador de red de Azure
Problema
Verifique operaciones de red complejas y de alto riesgo antes de aplicar a la producción
Solución
Cree un emulador de alta fidelidad a gran escala que simule toda la red de Azure
Metas
Cree un entorno de guardado en el que se puedan probar los cambios de red de alto riesgo antes de implementarse en los centros de datos reales

## Slide 29: Emulador de red de Azure
Lo que es
Router en contenedores Vms vinculado a través de VXLAN túneles para crear una réplica fiel de la red de producción
La emulación "compatible con errores" de la red de producción proporciona a los ingenieros de red un entorno de prueba realista
Estado
Se utiliza diariamente para desarriesgar las principales operaciones de la red
Más de 12 millones de horas básicas emulación en los últimos seis meses
Numerosos errores capturados antes de golpear red de producción
Azul
VM A
S1
S2
VM B
T1
L1
T2
VM C
T3
L2
T4
Orchestrator
Sonic
Enlaces virtuales

## Slide 30: Dentro de las redes lógicas de Azure

## Slide 31: SDN Hiperescalable | Construir las abstracciones adecuadas
Plano de Administración | Crear un tenant
Plano de control | Conectar los ACL de los tenants a los Switches
Plano de datos | Aplicar ACL a flujos
Switch (Host)
Plano de gestión
Plano de datos
SDN
Plano de control
Azure Resource Manager
Controlador
La clave de la flexibilidad y la escala es SDN
Dispositivos propietarios
Administración
Control
Datos

## Slide 32: Arquitectura de Azure
Infraestructura de Azure
Administrador de hardware
Proveedor de recursos
Computo
Redes
Azure Resource Manager
Storage
...
Azure Portal
CLI
Terceros
Autenticación
Telemetría & Insights
RBAC
Azure Fabric Controller
Service Fabric
AKS
Oferta de PaaS
Aplicaciones web
...

## Slide 33: Dentro de los servidores de Azure

## Slide 34: Servidores de Azure | Propósito general
1
1
1
3
3
3
Gen 2 | 
Proc | 2 x 6 Core 2.1 GHz
Ram | 32 Gib
Hd | 6 x 500 GB
Ssd | Ninguno
Nic | 1 Gb/s
Gen 3 | 
Proc | 2 x 8 Core 2.1 GHz
Ram | 128 Gib
Hd | 1 x 4 TB
Ssd | 5 x 480 GB
Nic | 10 Gb/s
Gen 4 | 
Proc | 2 x 12 Core 2.4 GHz
Ram | 192 Gib
Hd | 4 x 2 Tb
Ssd | 4 x 480 GB
Nic | 40 Gb/s
Godzilla | 
Proc | 2 x 16 Core 2.0 GHz
Ram | 512 Gib
Hd | Ninguno
Ssd | 9 x 800 GB
Nic | 40 Gb/s
Gen 5 | 
Proc | 2 x 20 Core 2.3 GHz
Ram | 256 Gib
Hd | Ninguno
Ssd | 6 x 960 GB PCIe Flash + 1 x 960 GB SATA
Nic | 40 Gb/s + Fpga
Bestia | 
Proc | 4 x 18 Core 2.5 GHz
Ram | 4096 Gib
Hd | Ninguno
Ssd | 4 x NVMe de 2 TB, 1 x 960 GB SATA
Nic | 40 Gb/s
Gen 6 | 
Proc | 2 x Skylake 24 Core 2.7GHz
Ram | 768GiB DDR4
Hd | Ninguno
Ssd | 4 SSD M.2 de 960 GB + 1 x 960 GB SATA
Nic | 40 Gb/s
Fpga | Sí
Ram
Cores
Bestia v2 | 
Proc | 8 x 28 Core 2.5 GHz
Ram | 12 Tib
Hd | Ninguno
Ssd | 4 x 2 TB NVMe, 1 x 960 GB SATA
Nic | 50 Gb/s
3x Bestia
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
4
3
3
4
1
2010
2019

## Slide 35: Servidores de Azure | Propósito especial
1
1
HPC | 
Procesador | 2 x 12 Core 2.4 GHz
Memoria | 128 Gib
Disco duro | 5 x 1 TB
Ssd | Ninguno
Nic | 10 Gb/s IP, 40 Gb/s Ib
HB | 
Procesador | 2 x 32 Core 2.5 GHz
Memoria | 240 Gib
Disco duro | Ninguno
Ssd | 2 x 960 GB NVMe
Nic | Ethernet de 50 Gb/s, EDR IB de 100 Gb
HC | 
Procesador | 2 x 24 Core 3.4 GHz
Memoria | 352 Gib
Disco duro | Ninguno
Ssd | 2 x 960 GB NVMe
Nic | Ethernet de 50 Gb/s, EDR IB de 100 Gb
GPU Gen 5 | 
Procesador | 2 x 8 Core 2.6 GHz
Memoria | 256 Gib
Disco duro | 1 x 2 TB
Ssd | 1 x 960 GB SATA
Nic | 40 Gb/s
Gpu | 2 x 2 Computación Gpu
Lv2 | 
Procesador | 2 x 32 núcleos 2.0GHz
Memoria | 1 Tib
Disco duro | Ninguno
Ssd | 12 x 2 TB NVMe
Nic | 40 Gb/s
NDv2 | 
Procesador | 2 x Skylake 24 Core 2.7 GHz
Memoria | 768 Gib
Disco duro | Ninguno
Ssd | 6 x 960 Gib NVMe
Nic | 40 Gb/s
Gpu | 8 GPU con NVLink
Ram
Cores
1
1
1
1
1

## Slide 36: Tecnología energética de última generación: células de combustible
La transmisión directa al servidor puede duplicar la eficiencia energética y aumentar la fiabilidad
Microsoft está creando el primer piloto de centro de datos totalmente integrado impulsado por pilas de combustible

## Slide 37
Notes: Key Takeaway: El hardware que contiene sus datos nunca se ponen a disposición de terceros que no son de confianza, lo que garantiza una cadena de custodia fiable (y trazable), gracias a la destrucción in situ de la unidad.
Echemos un vistazo más profundo a uno de estos procesos específicamente, y los controles individuales que están en su lugar. Contamos con procesos de destrucción de unidades in situ que protegen sus datos. Los discos duros con datos de clientes que han fallado o alcanzado el final de su vida útil no salen de nuestra cadena de custodia y se destruyen in situ. Nuestro extenso proceso de cadena de custodia, desde la generación de boletos hasta el almacenamiento en contenedores seguros cerrados mientras espera la destrucción in situ, trabaja para garantizar que cada unidad sea rastreada y contabilizada, desde el momento en que son retiradas hasta el punto en que son destruidas bajo vigilancia de la cámara.
Cumple con NIST SP 800-88 R1, Directrices para la desinfección de medios
Los discos se destruyen físicamente para hacer imposible la recuperación de datos
El proceso de destrucción puede ser desintegrar, triturar, pulverizar o incinerar
Los registros de la destrucción se conservan y revisan como parte de nuestro proceso de auditoría y cumplimiento
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-physical-security#equipment-disposal
https://blogs.msdn.microsoft.com/azuregov/2017/03/30/data-security-qa-with-john-molesky-azure-security-engineering/

## Slide 38: Dentro del almacenamiento de Azure

## Slide 39: Arquitectura del Storage en Azure
Replicación geográfica
Blob
Cola
Archivo
SMB
Sello de almacenamiento
LB
Capa de partición
Front-Ends
Capa DFS
Replicación intra-sello
RAGRS Blob
Sello de almacenamiento
LB
Capa de partición
Front-Ends
Capa DFS
Replicación intra-sello

## Slide 40: Almacenamiento de blobs premium
Almacenamiento de objetos de Azure respaldado por unidades de estado sólido
Alto rendimiento y almacenamiento de objetos de baja latencia
Blobs de bloques y blobs en anexos
API consistente
Ejemplos de casos de uso
Cargas de trabajo interactivas como la edición de medios
Datos de telemetría
Transformación de datos
La organización en niveles de nivel de objeto a Hot está en la hoja de ruta
Latencia media
Hot
(10-20ms)
Premium
(4-8 ms)
Archiving
Cool
Hot
Premium
Costo de GB
Bajo

## Slide 41: SSD estándar
Mejoras en la escala/rend | Discos administrados HDD estándar | Discos administrados SSD estándar | Discos administrados Premium SSD
Latencia de disco | Milisegundos de doble dígito | Milisegundos de un solo dígito | Lectura sin caché : 4ms Escritura sin caché: 2 ms  ~1 ms (Q4 CY2018)
Tamaño máximo del disco | 4tb  32 TB | 4tb  32 TB | 4tb  32 TB
IOPS máximos de disco | 500 IOPS | 500 IOPS | 7.500 IOPS
Ancho de banda máximo de disco | 60 Mbps | 60 Mbps | 250 Mbps

## Slide 42: Project Direct Drive | Ultra SSD
El cliente habla directamente con el almacenamiento, de ahí el nombre Direct Drive
Rendimiento del disco local de la VM a escala
Totalmente configurable
Capacidad de hasta 64* TB
IOPS variables hasta 160.000
Rendimiento variable de hasta 2000 MB/s
Baja latencia
<1ms
Alto rendimiento
hasta 2000 MB/s por disco
Altos IOPS
hasta 160.000 IOPS por disco

## Slide 43: Almacenamiento de alta densidad
Problema
Cada vez se almacenan en la nube volúmenes cada vez mayores de datos a los que se accede con poca frecuencia. ¿Cómo reducimos el costo de almacenar los datos del mundo?
Solución
Tecnologías basadas en Vidrio y ADN.
Metas
Superar las limitaciones de las tecnologías existentes y el objetivo de preservar los zettabytes de datos con bajo costo y larga retención.

## Slide 44: Project Silica
Colaboración entre
Datos almacenados en vidrio de cuarzo
Escrito con láseres de femtosegundo

## Slide 45: Project Silica | Escritura
Lente
Rayo láser
Sílice
Enfoque de viga
El material se modifica en el foco
Se forma un voxel
Una vez escrito existirá durante millones de años
Voxel

## Slide 46: Project Silica | Lectura de datos
Cabezal de lectura temprana en
Microsoft Research Cambridge

## Slide 47
Centro de colaboración en la nube de Azure

## Slide 48
Tools
Visual Studio
Github
Power Apps
Power BI
Azure Stack Hub
Azure Stack Edge
Azure Sphere
Dispositivos perimetrales
HoloLens
Azure Kinect
Web
Móvil
Realidad mixta
Contenedores
Eventos + Integración
Bases de Datos
Analytics
AI + Machine Learning
Internet de las cosas
Media
Serverless
Infraestructura
Computo
Redes
Almacenamiento
Seguridad
Identidad
¿Qué es Azure?

## Slide 49
Azure
Microsoft Cloud
Power Platform
Office 365
Dynamics 365

## Slide 50
Enfoque de Innovacion
Horizonte 3
Horizonte 2
Horizonte 1
Internet of Things
Artificial Intelligence
HoloLens
Quantum
Notes: Given the pace of innovation, we look forward to ensure we’re investing in the technology that meets your needs.
For future investment, we think about the features/capabilities that should become available.
We think Quantum. Today, we offer Quantum services, ranging from pre-built solutions to software and quantum hardware that provides developers and customers access to some of the most competitive quantum offerings on the market. If we look to the future, customers like you will be able to swipe a credit card for quantum services - we’re constantly partnering with engineering to push the technology envelope so we can get there in the future.
Horizon 2.
In Horizon 2, you’ll see AI and Mixed Reality capabilities. Today, we offer many features and capabilities across AI and MR but are always striving to build more in the future - from machine learning, knowledge mining, apps/agents , and HoloLens capabilities, we’re constantly working to advance technology so we build services that meet your needs today and in the future.
Lastly, let’s talk to Horizon 1.
We’ve evolved products and services like IoT to become available sooner and faster based on customer needs. Today, we invest $5B in IoT to add new services and features for customers like you based on your need and the pace of innovation.
As we look at these horizons, we look at them in cycles. At Horizon 1, we’ve seen the customer demand increase, so we’ve invested in engineering and sales to ensure we’re building the product/service in need. We also ensure we have the right sales and marketing folks who are able to share it with you. At Horizon 2, we’re starting that investment cycle and at Horizon 3, we see it coming and plan for it
TRANSITION: As I mentioned before, the cloud is moving fast. And the pace of innovation continues to increase so we’re constantly staying ahead of the curve to ensure we’re meeting your needs today, tomorrow, and in the future.

## Slide 51: Gracias
Gary Lezama
https://www.linkedin.com/in/garylezama/